ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 184

ФСИН РОССИИ

Рабочая программа учебной дисциплины

ОП. 02 Основы электротехники

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по  профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 50 от 29.01.2016 г., зарегистрированного  Министерством юстиции (рег. № 41197 от 24 февраля 2016 г.), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение., с учетом квалификации – Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

Организация-разработчик: федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 184 ФСИН России, Саратовская область, г. Пугачев.

Разработчики:

Бутенко Алексей Валериевич - методист  /первая квалификационная категория/

Щукин Александр Николаевич - преподаватель    /высшая квалификационная категория/

Рассмотрено на заседании методического                                                      «УТВЕРЖДАЮ»

Совета ФКПОУ № 184                                                                         Директор ФКПОУ № 184

Протокол №  1  от  «28» августа 2020 г.

Председатель МС ФКПОУ №184                                            ______________ Шкломин А.В.

_____________ Бутенко А.В.                                                                       «31» августа 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                           5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                  13

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   15

5. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

1.  Паспорт программы учебной дисциплины

Основы электротехники

1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) ФКПОУ № 184 в соответствии с ФГОС  СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 50 от 29.01.2016 г., зарегистрированного  Министерством юстиции (рег. № 41197 от 24 февраля 2016 г.), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение., с учетом квалификации – Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки на базе основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования без учета стажа работы, должности и типа предприятия.

1.2. Место  дисциплины в структуре ППКРС:

Учебная дисциплина «Основы электротехники» относится к общепрофессиональному циклу структуры программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  читать структурные, монтажные и простые принципиальные  электрические схемы;

- рассчитывать и измерять основные параметры простых  электрических, магнитных и электронных цепей;

- использовать в работе электроизмерительные приборы;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников;

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;

- свойства постоянного и переменного электрического тока;

-  принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь;

- свойства магнитного поля;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании;

- аппаратуру защиты электродвигателей;

- методы защиты от короткого замыкания;

- заземление, зануление.

Формируемые компетенции: ОК.2, ОК.3, ОК.6,

ПК.1.1

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;

- самостоятельной работы обучающегося - 20 часов;

2. Структура и содержание учебной дисциплины.

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка | 40 |
| В том числе: Лабораторные работы Практические работы | 6 6 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 20 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена | 2 |

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1.1.Краткий обзор электротехнических и электронных устройств | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Задачи и содержание предмета. Значение электрификации, преимущество электроэнергии перед другими видами энергии. Роль электроники в ускорении технического прогресса и автоматизации производственных процессов. Электровооруженность предприятия. Краткий обзор электротехнических и электронных устройств, имеющихся на рабочем столе электросварщика. | 2 | 2 |
| Тема 1.2. Постоянный ток. | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1 | Электрическая цепь и ее элементы. Методы расчета электрических цепей. Основные определения: электродвижущая сила, напряжение, сила тока, плотность тока, сопротивление и проводимость. Единицы измерения. Международная система единиц СИ | 4 | 2 |
|  | 2 | Первый и второй законы Кирхгофа. Последовательное, параллельное и смешанное соединение потребителей электрической энергии. Определение токов, напряжений, сопротивлений на отдельных участках и во всей цепи. |  |  |
|  | 3 | Включение в электрическую цепь реостатов и потенциометров. Тепловое действие тока. Нагрев проводов. Допустимая нагрузка. Расчет и выбор сечения проводов. Короткое замыкание. Защита от токов короткого замыкания. Использование теплового действия электрического тока. Нагревательные приборы промышленного назначения. Химическое действие тока. Преобразование химической энергии в электрическую. Химические источники электрической энергии |  |  |
|  | Лабораторная работа: - Ознакомление с основными электромеханическими измерительными приборами и методами электрических измерений. - Линейная электрическая цепь постоянного тока при последовательном соединении приемников электрической энергии. - Линейная электрическая цепь при смешанном соединении приемников электрической энергии. - Нелинейные электрические цепи постоянного тока. |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм. | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1 | Основные характеристики магнитного поля: напряженность магнитного поля, магнитная индукция, магнитный поток, магнитная проницаемость. Парамагнитые, диамагнитные и ферромагнитные материалы. Намагничивание тел. Явление гистерезиса. Практическое применение явлений электромагнитной индукции. | 4 | 2 |
|  | 2 | Индуктивность. Расчет индуктивности катушки. Условия возникновения электродвижущей силы самоиндукции. |  |  |
|  | 3 | Величина и направление электродвижущей силы самоиндукции. Взаимоиндукция. Вихревые токи. |  |  |
|  | Лабораторная работа: 1. Магнитные цепи на постоянном токе. 2. Магнитные цепи на переменном токе. |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Переменный ток. | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1 | Получение переменного тока. Графическое изображение переменного тока и напряжения. Период и частота. Мгновенное, амплитудное и действующее значение тока и напряжения. Фаза, сдвиг фаз. Векторное изображение переменного тока и напряжения. Стандартное значение частоты в промышленных сетях. | 4 | 2 |
|  | 2 | Закон Ома для цепи с активным сопротивлением. Индуктивность в цепи переменного тока. Графики и векторная диаграмма тока и напряжения. Закон Ома для цепи с емкостью. Последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. |  |  |
|  | 3 | Резонанс напряжений, векторная диаграмма. Параллельное соединение индуктивного и емкостного сопротивления. Резонанс токов, векторная диаграмма. Активная, реактивная и кажущаяся мощности в цепи переменного тока. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности и способы его повышения. |  |  |
|  | 4 | Трехфазная система переменного тока. Принцип действия генератора трехфазного тока. Графическое изображение трехфазного тока. Соединение звездой и треугольником. Линейные и фазные токи и напряжения. Соотношения между линейными и фазными токами и напряжением при соединении звездой и треугольником. |  |  |
|  | 5 | Сети трехфазного тока: трехпроводная и четырехпроводная. Мощность трехфазного тока. |  |  |
|  | Лабораторная работа: - Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора при синусоидальных напряжениях и токах. - Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора при синусоидальных напряжениях и токах. - Трехфазная электрическая цепь при активной нагрузке однофазных приемников, соединенных «звездой». - Трехфазная электрическая цепь при активной нагрузке однофазных приемников. Соединенных «треугольником». - Трехфазная электрическая цепь при реактивной нагрузке однофазных приемников, соединенных «треугольником». - Трехфазная электрическая цепь при реактивной нагрузке однофазных приемников, соединенных «звездой». |  | 2 |  |
| Тема 1.5 Электроизмерительные приборы и электрические измерения. | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1 | Методы измерений и погрешности при измерениях. Классификация измерительных приборов. Условные обозначения приборов на электрических схемах. Включение амперметра и вольтметра. Измерительные приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической , индукционной и других систем. | 4 | 2 |
|  | 2 | Измерение тока. Измерение напряжения. Расширение пределов измерения. Измерение сопротивлений, Измерение сопротивления изоляции проводов. Измерение мощности и энергии. Схемы включения ваттметров и счетчиков. Измерение неэлектрических величин с помощью электроизмерительных приборов. |  |  |
|  | Практическое занятие: Использование амперметра при измерении силы тока. Использование вольтметра при измерении напряжения в цепи постоянного тока. Использование мультиметра. |  | 2 |  |
| Тема 1.6. Трансформаторы. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Устройство и принцип действия трансформатора. Коэффициент трансформации. Режимы холостого хода, нагрузки короткого замыкания. Методы защиты от короткого замыкания. Заземление, зануление. Простейший расчет однофазного трансформатора. Трехфазный трансформатор. Понятие о параллельной работе трехфазных трансформаторов. Автотрансформатор. Схемы включения и применение автотрансформаторов. | 2 | 2 |
|  | 3 | Мощность и коэффициент полезного действия трансформатора. Зависимость коэффициента полезного действия трансформатора от нагрузки. Область применения трансформаторов. Передача электрической энергии на дальние расстояния. |  |  |
| Тема 1.7. Электрические машины переменного тока. | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1 | Вращающееся магнитное поле. Устройство асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Скольжение и регулирование скорости вращения. Однофазные электродвигатели. | 4 | 2 |
|  | 2 | Преимущества и недостатки асинхронных двигателей. Особенности исполнения (взрывоопасные , влагозащитные и т.д.). Правила эксплуатации. |  |  |
|  | 3 | Устройство и принцип действия синхронного генератора. Способы возбуждения. Принцип действия синхронного электродвигателя. Пуск двигателя. Преимущества и недостатки. Область применения машин переменного тока. |  |  |
|  | 4 | Основы электрического привода. Краткие технические характеристики электроприводов, применяемых на рабочем месте по данной специальности. Аппаратура защиты электродвигателей. |  |  |
|  | Практическое занятие: Пуск электродвигателя. |  | 2 |  |
| Тема 1.8 Электрические машины постоянного тока. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Принцип действия генератора постоянного тока и его устройство. Типы обмоток. Реакция якоря. Назначение коллектора. Способы возбуждения: самовозбуждение и независимое возбуждение. | 2 | 2 |
|  | 2 | Характеристика и применение генераторов постоянного тока. Обратимость машин постоянного тока. Устройство двигателя постоянного тока. Электродвижущая сила якоря. Вращающий момент. Двигатели с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. |  |  |
|  | 3 | Схема включения, пуск в ход, реверсирование, регулирование скорости вращения. Электрическое торможение. |  |  |
|  | 4 | Мощность и коэффициент полезного действия электродвигателей и генераторов. Применение электродвигателей с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. |  |  |
| Тема 1.9. Электротехнические устройства. | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Электротехнические устройства контроля и регулирования. | 2 | 2 |
|  | 2 | Электронные приборы и устройства. Назначение и классификация. |  |  |
|  | Практическая работа: - Изучение электронной измерительной аппаратуры. - Выпрямители. - Двухкаскадный полупроводниковый выпрямитель. - Стабилизаторы постоянного напряжения. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Составление таблицы: «Единицы измерения электрических величин» Изучение основных параметров электрических и магнитных цепей; Решение задач по темам: - постоянный ток; - переменный ток; - электромагнетизм; - трансформаторы. Составление классификации электроизмерительных приборов. Анализ электрических цепей с переменными элементами с помощью круговых диаграмм. Анализ и расчет электрических цепей переменного тока с помощью комплексных чисел. Составление схем соединения обмоток трехфазного генератора. Определение паспортных параметров и внешних характеристик трансформатора. Изучение принципа действий и устройства синхронных электродвигателей. Изучение принципа действий и устройства асинхронных электродвигателей. Изучение принципа действия и устройства коммутирующих аппаратов: предохранителей, электрических реле, автоматических воздушных выключателей, контроллеров, магнитных пускателей, бесконтактных реле. |  | 20 |  |
| Всего обязательной аудиторной нагрузки: |  |  | 40 |  |
| Всего: |  |  | 60 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 уровень – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы  имеется:

учебный кабинет  электротехники (учебники и учебные пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, наборы плакатов, демонстрационные и электрифицированные стенды);

лаборатории:

- электротехники (инструкции к проведению лабораторных работ, инструменты, приборы и приспособления, монтажные панели, учебные электрические схемы, аптечка, инструкции по безопасности).

Технические средства обучения:

- компьютер;

- видеоаппаратура;

- видеофильмы;

- лабораторные стенды.

  - 3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Для обучающихся

1.  Прошин З.М., Электротехника, М. «Академия», 2018 г., 288 с.

2.  Немцов М. В., Светлакова И. И. Электротехника: учеб. пособ. – Ростов н/Д:    Феникс, 2018.

3.  М.В. Немцов. Электротехника и электроника. Учебник- М.: «Академия»,  2018

Для преподавателей

1.  Москатов Е. А. Основы электронной техники: учебное пособие/ - Ростов н/Д: Феникс, 2010.

2.  С.Г. Калашников. Электричество. - М.: «Наука», 1980.

3.  Л.С. Касаткин. «Основы электротехники». - М.: «Высшая школа», 1986.

4. И.А. Данилов. П.М. Иванов «Общая электротехника» пособие для техникумов. -  М.: Высшая школа, 1987.

5.  В.Е. Китаев «Электротехника с основами промышленной электроники». - М.: Высшая школа, 1986.

6. А.Я. Шихин «Электротехника». - М.:«Высшая школа», 1991.

7. П.Н. Новиков «Решение и анализ задач по электротехнике» в средних профтехучилищах. - М.: Высшая школа. 1986.

8. П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и др. «Задачник по электротехнике». - М.: 2000.

9. С.А. Лобзин. Электротехника. Лабораторный практикум. Учеб.    пособие- М.: «Академия», 2010

10 Б.И. Петленко. Электротехника и электроника. Учебник- М.: «Академия», 2009.

11. В.И. Полещук. Задачник по электротехнике и электронике. Учеб. пособие- М.: «Академия», 2009

Дополнительные источники:

1. Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. – М.: Академия, 2018.

2. Ю. Д. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. Часть 1,2. – М.: Академия, 2018.

3. Л. И Фуфаева. Электротехника. Учебник- М.: «Академия», 2009

4. Г. В. Ярочкина. Радиоэлектронная аппаратура  и приборы (монтаж и регулировка). Учебник- М.: «Академия», 2008

Интернет – источники:

http://electricalschool.info/electroteh  Школа для электрика

http://electrono.ru/  Электротехника

http://bourabai.ru/toe/ Теоретические основы электротехники

http://stoom.ru/content/category/4/15/83  Основы электротехники

4. Контроль и оценка результатов освоения  Дисциплины

| Раздел (тема) дисциплины | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Краткий обзор электротехнических и электронных устройств | В результате освоения темы обучающийся должен знать: - Задачи и содержание предмета. - Значение электрификации. - Преимущество электроэнергии перед другими видами энергии. - Роль электроники в ускорении технического прогресса и автоматизации производственных процессов | Экспертная оценка результатов тестирования |
| Тема 1.2. Постоянный ток. | В результате освоения темы обучающийся должен уметь: - читать структурные и простые принципиальные электрические цепи. В результате освоения темы обучающийся должен знать: - понятие электрическая цепь и ее элементы - методы расчета электрических цепей о - основные определения: электродвижущая сила, напряжение, сила тока, плотность тока, сопротивление и проводимость - единицы измерения. - международную систему единиц СИ - первый и второй законы Кирхгофа. - последовательное, параллельное соединение проводников - Включение в электрическую цепь реостатов и потенциометров. - Тепловое действие тока. - Допустимую нагрузку. - Расчет и выбор сечения проводов. - Короткое замыкание. - Защита от токов короткого замыкания | Экспертная оценка результатов выполнения практической работы Экспертная оценка результатов тестирования |
| Тема 1.3. Электромагнетизм. | В результате освоения темы обучающийся должен уметь: - Измерять силу тока, напряжения, сопротивления электрической цепи с параллельным включением ламп накаливания. - Рассчитывать индуктивность катушки в цепи переменного тока. В результате освоения темы обучающийся должен знать: - Основные характеристики магнитного поля: - Парамагнитые, диамагнитные и ферромагнитные материалы - Намагничивание тел. - Явление гистерезиса. - Индуктивность. -. Условия возникновения электродвижущей силы самоиндукции. - Величину и направление электродвижущей силы самоиндукции. - Взаимоиндукцию. - Вихревые токи. - Закон Ленца. | Экспертная оценка результатов выполнения практической работы Экспертная оценка результатов тестирования и самостоятельной работы учащихся |
| Тема 1.4. Переменный ток. | . В результате освоения темы обучающийся должен знать: - понятие переменного тока - графическое изображение переменного тока и напряжения - период и частоту переменного тока - мгновенное, амплитудное и действующее значение тока и напряжения. - фазу, сдвиг фаз. - стандартное значение частоты в промышленных сетях. - активное сопротивление в цепи переменного тока. - закон Ома для цепи с активным сопротивлением. - индуктивность в цепи переменного тока. - закон Ома для цепи с емкостью. - последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. - параллельное соединение индуктивного и емкостного сопротивления. - резонанс токов - соединение звездой и треугольником. - линейные и фазные токи и напряжения. - соотношения между линейными и фазными токами и напряжением при соединении звездой и треугольником. - мощность трехфазного тока. | Экспертная оценка результатов тестирования и выполнения лабораторной работы |
| Тема 1.5 Электроизмерительные приборы и электрические измерения. | В результате освоения темы обучающийся должен уметь: - Использовать амперметр при измерении силы тока. - Использовать вольтметр при измерении напряжения в цепи постоянного тока. В результате освоения темы обучающийся должен знать: - Методы измерений и погрешности при измерениях - Классификацию измерительных приборов - Условные обозначения приборов на электрических схемах - Измерительные приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической , индукционной и других систем. - Измерение тока. - Измерение напряжения. -Расширение пределов измерения. -Измерение сопротивлений, -Измерение сопротивления изоляции проводов. -Измерение мощности и энергии. -Схемы включения ваттметров и счетчиков. | Экспертная оценка результатов выполнения практической работы Экспертная оценка результатов тестирования и выполнения лабораторных работ |
| Тема 1.6. Трансформаторы. | В результате освоения темы обучающийся должен знать: - Устройство и принцип действия трансформатора - Коэффициент трансформации. - Режимы холостого хода, нагрузки короткого замыкания. - Простейший расчет однофазного трансформатора. - Трехфазный трансформатор - Понятие о параллельной работе трехфазных трансформаторов. - Автотрансформатор. -Схемы включения трансформаторов - Применение автотрансформаторов. - Мощность и коэффициент полезного действия трансформатора. - Зависимость коэффициента полезного действия трансформатора от нагрузки. - Область применения трансформаторов. | Экспертная оценка результатов тестирования |
| Тема 1.7. Электрические машины переменного тока. | В результате освоения темы обучающийся должен уметь: - Пускать электродвигатель, установленный на эксплуатируемом оборудовании. В результате освоения темы обучающийся должен знать: - Вращающееся магнитное поле. -Устройство асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. - Скольжение и регулирование скорости вращения -Преимущества и недостатки асинхронных двигателей -Правила эксплуатации. -Устройство и принцип действия синхронного генератора. - Способы возбуждения. - Принцип действия синхронного электродвигателя. - Преимущества и недостатки. - Область применения машин переменного тока. - Основы электрического привода. - Краткие технические характеристики электроприводов, применяемых на рабочем месте по данной специальности. | Экспертная оценка результатов выполнения практической работы Экспертная оценка результатов тестирования и выполнения лабораторных работ |
| Тема 1.8 Электрические машины постоянного тока. | В результате освоения темы обучающийся должен знать: - Принцип действия генератора постоянного тока и его устройство. - Типы обмоток. . - Назначение коллектора. - Способы возбуждения - Характеристику и применение генераторов постоянного тока. - Обратимость машин постоянного тока. - Устройство двигателя постоянного тока. - Электродвижущую силу якоря. - Вращающий момент. -Двигатели с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. - Схему включения , пуск в ход, реверсирование, регулирование скорости вращения. - Мощность и коэффициент полезного действия электродвигателей и генераторов. - Применение электродвигателей с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. | Экспертная оценка результатов тестирования и выполнения лабораторных работ |
| Тема 1.9. Электротехнические устройства. | В результате освоения темы обучающийся должен знать: - Движение электрических зарядов в электрическом и магнитном поле. - Управление движением электрических зарядов. - Электронная эмиссия(термоэлектронная, фотоэлектронная, - Электровакуумные приборы, краткие сведения. - Принцип действия, назначение и применение устройств промышленной электроники ( общих для всех специальностей, а также для данной специальности). - Понятие о выпрямителях, электронных генераторах, усилителях, реле, фотоэлементах, осциллографах и другой электронной аппаратуре, применяемой для автоматического контроля и регулирования производственных процессов | Экспертная оценка результатов тестирования |

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 184

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Программы  общепрофессиональной дисциплины ППКРС

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). Квалификация – Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Срок обучения – 10 месяцев.

Дата заполнения:  29   августа  2019 г.

Общие сведения о предприятии:

| Наименование организации (предприятия) | Руководитель (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- |
| ФКУ ИК-17 Центр трудовой адаптации осужденных (ЦТАО) Саратовская область, г. Пугачев | Зам. начальника ФКУ ИК-17 подполковник вн. службы А.Н. Подгорнов |

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.02 Основы электротехники рассмотрена на предмет содержания в присутствии работодателя А.Н. Подгорнова. Общепрофессиональная дисциплина является инвариативной частью ППКРС, к обязательной учебной нагрузке добавлена вариативная часть 14 часов. А.Н. Подгорнов дает положительное заключение по содержанию программы.

Структура программы:

Знания:

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников;

-  методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;

-  свойства постоянного и переменного электрического тока;

-   принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь;

-  свойства магнитного поля;

-  двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании;

-  аппаратуру защиты электродвигателей;

-  методы защиты от короткого замыкания;

-  заземление, зануление.

Умения:

-  читать структурные, монтажные и простые принципиальные  электрические схемы;

-  рассчитывать и измерять основные параметры простых  электрических, магнитных и электронных цепей;

- использовать в работе электроизмерительные приборы;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

Формируемые компетенции: ОК.2, ОК.3, ОК.6,

ПК.1.1

СОГЛАСОВАНО      Зам. начальника ФКУ ИК-17 подполковник вн. службы А.Н. Подгорнов